Протокол № 61

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация

«Союз дорожников и строителей Курской области»

25 февраля 2013г.						г. Курск

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14-30 час.

Конец заседания: 15-50 час.

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство):

Члены Совета Партнерства

Ильинов Н.Н. (Ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Куркин Н.С. (Директор ЗАО «Автодор»).

Плотников А.П. (Директор ООО «СМУ - 17»).

Глущенко В.А. (Директор ООО НПК «Титан»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Директор ООО «Курскгазопровод» - Еремин И.И.

Зам.директор по строительству ООО «Фирма Рейтинг» - Гурьев А.Г.

Зам.ген.директора Партнерства – Ашихмин В.И.

Гл.инженер Партнерства – Корж А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об избрании председателя  и секретаря заседания Совета Партнерства.

- О прекращении действия свидетельства о допуске и исключении ООО «Курскмонтажстрой» из числа членов Партнерства.

- О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Инвестрой».

- О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам (особо опасные виды работ без использования атомной энергии).

- О внесении изменений в свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости  по одному договору при осуществлении работ по организации  строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (генеральным подрядчиком).

- О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам.

- О замене ранее выданных свидетельств о допуске, в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

- Размещение денежных средств компенсационного фонда.

1.По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Плотникова А.П., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Куркина Н.С.

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Куркина Н.С.».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Куркина Н.С.».

## 2. По второму вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что 22.08.2012 года, в связи с поступлением жалобы от МКП «УКС Администрации г. Курска» на члена Партнерства – ООО «Курскмонтажстрой», Контрольная комиссия Партнерства осуществила выездную внеплановую проверку  ООО «Курскмонтажстрой» в  части соблюдения требований технических регламентов. Контрольной комиссией Партнерства был составлен акт проверки от 22.08.2012 года № 76/12 с рекомендацией Дисциплинарной комиссии вынести предписание ООО «Курскмонтажстрой» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 1.10.2012 года.

## 23.08.2012 года Дисциплинарной комиссией Партнерства (протокол  от 23.08.2012г. №62) на рассмотрение Совета Партнерства направлено заключение Дисциплинарной комиссии: «Вынести предписание ООО «Курскмонтажстрой» об обязательном устранении выявленных Контрольной комиссией Партнерства нарушений в срок до 1.10.2012 года. В случае не устранения нарушений в установленный срок, вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Курскмонтажстрой», а в дальнейшем и вопрос об исключении ООО «Курскмонтажстрой» из числа членов Партнерства в связи с несоблюдением членом Партнерства требований технических регламентов (п.1 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ)».

## Советом Партнерства (протокол от 23.08.2012г. №54) в отношении заключения Контрольной комиссии было принято решение: «Одобрить предписание, вынесенное Дисциплинарной комиссией Партнерства.  В срок до 1.10.2012 года ООО «Курскмонтажстрой» необходимо устранить нарушения. Осуществить контроль по устранению выявленных нарушений. В случае не устранения нарушений в установленный срок, вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Курскмонтажстрой», а в дальнейшем и вопрос об исключении ООО «Курскмонтажстрой» из числа членов Партнерства в связи с несоблюдением членом Партнерства требований технических регламентов (п.1 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ)».

## 27.09.2012 года ООО «Курскмонтажстрой» письмом от 27.09.2012 года № 78 уведомило Партнерство об устранении замечаний на бассейне «Олимп» МБОУ ДОД «ДЮСШ №6», а так же об устранении замечаний в МБОУ «СОШ №17» в период каникул в октябре.

## 9.10.2012 года Контрольная комиссия Партнерства совместно с сотрудниками Партнерства провела повторную проверку бассейна «Олимп» МОУ ДОД ДЮСШ № 6 в части соблюдения ООО «Курскмонтажстрой» требований технических регламентов, которая установила, что часть замечаний, выявленных 22.08.2012 года Контрольной комиссией Партнерства на вышеуказанном объекте, устранена, но основные замечания так и не были устранены.

## 9.10.2012 года Советом Партнерства, в присутствии заместителя директора ООО «Курскмонтажстрой» Маслова В.А., было принято решение, согласно которого в срок до 1.11.2012 года ООО «Курскмонтажстрой» необходимо устранить оставшиеся замечания (Протокол заседания Совета Партнерства от 9.10.2012г. № 56).

## 1.11.2012 года в адрес Партнерства поступило письмо от 01.11.2012 года № 86 от ООО «Курскмонтажстрой», в котором ООО «Курскмонтажстрой» информировал Партнерство о том, что по договоренности с руководством МОУ ДОД ДЮСШ №6, оставшиеся недоделки на бассейне «Олимп» МОУ ДОД ДЮСШ № 6 будут устранены ООО «Курскмонтажстрой» в срок до 1.12.2012 года.

## 3.12.2012 года в адрес Партнерства поступило письмо от 3.12.2012 года № 205 от отдела образования администрации Глушковского района Курской области, в котором просит Партнерство принять меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Курскмонтажстрой», в связи с крайне непрофессиональной организации производства, низким качеством строительно-монтажных работ, существенным отставанием от графика производства работ при строительстве объекта – «Детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области».

## 13.12.2012 года Контрольной комиссией Партнерства была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Курскмонтажстрой» на соответствие предъявляемым требованиям Партнерства (акт проверки от 13.12.2012 года № 132/12). В ходе проверки были выявлены нарушения требований, правил и стандартов Партнерства, а именно:

## 1. Ранее заявленные специалисты уволены. Документы на новых специалистов не предоставлены. Необходимо предоставить оригиналы и копии дипломов о высшем профессиональном образовании, копии удостоверений о повышении квалификации, копии трудовых книжек, а так же провести аттестацию новых специалистов.

## 2.  Не представлена Форма № 3 с новыми специалистами;

## 3. Не представлена Форма № 5 и приказы к ней в соответствии с новыми специалистами;

## 4. Отсутствие согласия на обработку персональных данных на заявленных специалистов;

## 5. Не представлен перезаключенный договор с лабораторией на 2012 – 2013 года;

## 6. Необходимо переделать Форму № 2.

## 17.12.2012 и 18.12.2012 года были проведены проверки объекта - «Детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области» на предмет установления фактов, указанных в письме от  3.12.2012 года № 205 от отдела образования администрации Глушковского района Курской области.

## В ходе проведения проверок объекта – «Детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области» были выявлены следующие нарушения (акт проверки Контрольной комиссии Партнерства от 18.12.2012 года № 134/12, акт проверки работ по устройству кровли из металлочерепицы от 17.12.2012 года):

## 1. Толщина металлочерепицы составляет 0,4 мм, что не соответствует требованиям типовой технологической карты по устройству кровель (не менее 0,5 мм).

## 2. Не установлен коньковый брус.

## 3. При монтаже металлочерепицы не убирается снег с гидроизоляционной пленки.

## 4. В чердачном помещении некачественно выполнена стяжка по утеплителю, имеются локальные разрушения бетонного слоя, армирующая сетка местами выходит на поверхность стяжки.

## 5. Не завершен монтаж вытяжной вентиляции, воздуховоды выведены на чердак, в результате чего происходит конденсация влаги на деревянных конструкциях кровли.

## 6. Растрескалась стяжка перекрытия между подвалом и первым этажом.

## 7. По свесам кровли обрешетка не сплошная, что не соответствует проекту.

## 8. Не выполнена огнебиозащита деревянных конструкций.

## 9. Лежневый брус не зафиксирован на двутавровой балке уголком 75х75 в нарушение проекта.

## 10. В спальной и игровой комнатах стены и потолок влажные, подтекание из плит перекрытия.

## Информация о срыве срока завершения работ и некачественном их выполнении, указанная в жалобе отдела образования Глушковского района от 03.12.2012г. №205 соответствует реальному состоянию дел на объекте.

## 19.12.2012 года в Партнерство поступило письмо от МБОУ ДОД «ДЮСШ №6», в котором до Партнерства была доведена информация о том, что с 4.12.2012 года работы по устранению недоделок на бассейне «Олимп» МОУ ДОД ДЮСШ № 6 не ведутся.

## 21.12.2012 года Дисциплинарной комиссией Партнерства  было рекомендовано Совету Партнерства на ближайшем заседании Совета Партнерства рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Курскмонтажстрой» в связи с неисполнением требований Партнерства, а так же в связи с не устранением выявленных ранее недоделок (протокол  от 21.12.2012 года № 64).

## Решением Совета партнерства (протокол от 25.12.2012г. №59), действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Курскмонтажстрой», приостановлено в связи с несоответствием требованиям Партнерства сроком на 60 календарных дней (до 23 февраля 2013 года включительно).

## В соответствии с ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства, член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию, которая в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения.

## В срок до 21.02.2013г. и по настоящее время ООО «Курскмонтажстрой» не исполнило требования ч. 3 ст. 55.15 Гр К РФ и не уведомило партнерство об устранении выявленных нарушений.

## 13.02.2013г. Партнерством были направлены запросы МБОУ ДОД "ДЮСШ №6", МБОУ "СОШ №17", детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области и ООО «Курскмонтажстрой» с просьбой проинформировать Партнерство об устранении ООО «Курскмонтажстрой» недоделок на объектах Бассейн «Олимп» МБОУ ДОД «ДЮСШ №6», детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области и МБОУ «СОШ №17». На данные запросы Партнерством получены ответы от МБОУ ДОД "ДЮСШ №6", детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области и МБОУ "СОШ №17". В целях проверки подлинности полученной информации 21.02.2013 года Контрольная комиссия Партнерства провела внеплановую выездную проверку члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой» на объектах: Бассейн «Олимп» МБОУ ДОД «ДЮСШ №6», МБОУ "СОШ №17".

## В результате проверки было выявлено, что нарушения, повлекшие приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Бассейн «Олимп» МБОУ ДОД «ДЮСШ №6» и  МБОУ "СОШ №17" (протокол от 25.12.2012г. №59), не устранены. На объекте - детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области нарушения требований, стандартов и правил Партнерства устранены не полностью. По итогам проверки был составлен акт № 18/13 от 21.02.2013 года. В вышеуказанном акте так же были отражены следующие нарушения: не пройдена аттестация заявленными специалистами (п.3, ч.8.1, ст.55.5 ГрК РФ). На объекте: детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области с 31.12.2012 года к работе приступил новый подрядчик, с которым заключен муниципальный контракт, т.к. своевременно работы ООО «Курскмонтажстрой» не были выполнены, детский сад не введен в эксплуатацию, замечания, выявленные ранее, не устранены.

## Действие свидетельства о допуске ООО «Курскмонтажстрой» прекратить, исключить ООО «Курскмонтажстрой» из числа членов Партнерства ввиду отсутствия у ООО «Курскмонтажстрой» свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ).

На голосование ставится вопрос:  «Действие свидетельства о допуске ООО «Курскмонтажстрой» прекратить, исключить ООО «Курскмонтажстрой» из числа членов Партнерства ввиду отсутствия у ООО «Курскмонтажстрой» свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ)».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Действие свидетельства о допуске ООО «Курскмонтажстрой» прекратить, исключить ООО «Курскмонтажстрой» из числа членов Партнерства ввиду отсутствия у ООО «Курскмонтажстрой» свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ)».

## 3. По третьему вопросу повестки дня повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что 12.02.2013 года, в соответствии с утвержденным планом проверок на I полугодие 2013 года, была проведена плановая выездная проверка  Общества с ограниченной ответственностью «Инвестрой» (акт проверки от 12.02.2013 года № 8/13). В ходе проверки было выявлено, что ООО «Инвестрой» по заявленному адресу отсутствует. Документы о смене адреса места расположения ООО «Инвестрой» в Партнерство предоставлены не были, аттестация заявленными специалистами не пройдена, что является нарушением требований Партнерства (п.3, ч.8.1, ст.55.5 ГрК РФ). По состоянию на 25.02.2013 год за ООО «Инвестрой» числится непогашенная задолженность по уплате членских взносов, что так же является нарушением требований Партнерства.

## На основании ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования. На основании п.3 ч.2 ст.55.15 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инвестрой» в качестве меры дисциплинарного воздействия необходимо применить меру по приостановлению действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 17 календарных дней, до 14.03.2013 года.

На голосование ставится вопрос: «Приостановить действие свидетельства о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестрой» в связи с несоответствием требований Партнерства сроком на 17 календарных дней, до 14.03.2013 года».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Приостановить действие свидетельства о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестрой» в связи с несоответствием требований Партнерства сроком на 17 календарных дней, до 14.03.2013 года».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Конструктив» (ОГРН 1054639076062) о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

## На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Общества с ограниченной ответственностью «Конструктив» (ОГРН 1054639076062)».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Общества с ограниченной ответственностью «Конструктив» (ОГРН 1054639076062)».

5.По пятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о поступивших в Партнерство заявлениях от членов Партнерства о увеличении стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации  строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Заявления подали следующие организации:

1. ООО «Технология» (ОГРН 1084628000170) (стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей).

На голосование ставится вопрос:  «Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Технология» путем увеличения стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации  строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Технология» путем увеличения стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации  строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей».

6.По шестому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заявления были поданы от следующих организаций:

1. ООО «Курскгазопровод» (ОГРН 1054639150928) вид работ № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Стоимость работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по одному договору составляет до 10 000 000 (десяти  миллионов) рублей.

2. ООО «Фирма Рейтинг» (ОГРН 1024600962429) вид работ: 32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29).

На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями ООО «Курскгазопровод» и ООО «Фирма Рейтинг».

Голосовали:

«За» -  1 (один) голос.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - 3 (три) голоса.

Принятое решение: «Отказать в расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске ООО «Курскгазопровод» (ОГРН 1054639150928) в связи с несоответствием требованиям Партнерства, а именно: отсутствует договор страхования гражданской ответственности на 2013 год, один из заявленных специалистов не имеет удостоверения о прохождении аттестации.

Голосовали:

«За» -  нет голосов.

«Воздержались» - 1 (один) голос.

«Против» - 3 (три) голоса.

Отказать в расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске ООО «Фирма Рейтинг» (ОГРН 1024600962429) в связи с непредставлением юридическим лицом документов в полном объеме (ч.11 ст.55.8 ГрК.РФ), а именно: заявленного количества специалистов недостаточно для выполнения заявленных видов работ по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, т.к. в соответствии с пунктом 5.2 «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 г. N 781) совмещение функций ответственного производителя работ и ответственного представителя строительного контроля застройщика (заказчика) одним подразделением или должностным лицом этой организации недопустимо. Таким образом, помимо заявленных шести специалистов на вид работ № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в ООО «Фирма Рейтинг» должны быть заявлены дополнительные три специалиста для осуществления строительного контроля, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

7. По седьмому вопросу повестки дня  выступил Ильинов Н.Н., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства о замене ранее выданных свидетельств о допуске, в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Заявления были поданы от следующих организаций:

1. ООО «СК «АгроСтройКурск» (ОРГН 1114632003188).

2. ИП Амелин Ю.Н. (ОРГН 304463215500221).

3. ООО «Диал-Строй плюс» (ОРГН 1034637036917).

4. ООО ПСЦ «Автоматика» (ОГРН 1024600952705).

На голосование ставится вопрос: «Вышеперечисленным организациям заменить ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Вышеперечисленным организациям заменить ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

8.По восьмому вопросу повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича, который предложил разместить денежные средства, находящиеся на счете для зачисления средств компенсационного фонда в размере 9 261 351 рублей 11  копеек на депозитном счете в Курском ОАО «Россельхозбанк» сроком на 366 дней с процентной ставкой 8,83 % годовых.

На голосование ставится вопрос: «Разместить денежные средства компенсационного фонда в размере 9 261 351 рублей 11  копеек на депозитном счете в Курском ОАО «Россельхозбанк» сроком на 366 дней с процентной ставкой 8,83 % годовых».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Разместить денежные средства компенсационного фонда в размере 9 261 351 рублей 11  копеек на депозитном счете в Курском ОАО «Россельхозбанк» сроком на 366 дней с процентной ставкой 8,83 % годовых».

## Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания					         Н.Н. Ильинов

Секретарь собрания					         	         Н.С. Куркин